| 1 | 1 | 0 | 0 | Abzüge |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Überprüfung des Oberflächenschutzes ggf. Schäden ausbessern |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung der Fugenabdichtung im Innenraum, ggf. Schäden ausbessern |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Überprüfung aller beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Überprüfung der Funktion des Frontschiebers |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Überprüfung Funktion Alarmanlage |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 6 | Überprüfung / Messung des Abluftvolumenstromes |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 7 | Überprüfung der Abluftanlage |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 8 | Überprüfung der Elektroinstallationen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 9 | Überprüfung der Armaturen und Rohrinstallationen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Funktionsprüfung des Volumenstromreglers und mechanische Prüfung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Funktionsprüfung des Schiebefenstercontrollers und mechanische Prüfung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Funktionsprüfung der Funktionsanzeige für variablen Betrieb und mechanische Prüfung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Funktionsprüfung des Gruppencontrollers und mechanische Prüfung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Funktionsprüfung des Rohrschalldämpfers |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Gefahrstoff-Sicherheitsschränke |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Überprüfung des Brandschutztellerventils auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung Schmelzlotauslöser |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Überprüfung der Türschließung auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 4 | Überprüfung Feuerschutzriegel |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 5 | Überprüfung Brandschutzstreifen |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 6 | Überprüfung der Abluftanlage auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Unterbau-Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | Überprüfung des Brandschutztellerventils auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung Schmelzlotauslöser |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 3 | Überprüfung der Türschließung auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 4 | Überprüfung Feuerschutzriegel |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 5 | Überprüfung Brandschutzstreifen |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 6 | Überprüfung der Abluftanlage auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Gasflaschensicherheitsschränke |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Prüfung d. abluft- u. zuluftseitigen Anschlüsse auf Dichtheit und Unversehrtheit |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 2 | Funktionsprüfung d. integrierten Brandschutz- Schnellschlußventile (Prüfung von Federn u. Schmelzloteinsätzen) |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 3 | Prüfung u. Einstellung d. Volumenstroms d. Tellerventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 4 | Prüfung sämtl. Türdichtungen auf Beschädigung, Sitz und Reinheit |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 5 | Funktionsprüfung d. Türen, Riegel, Scharniere und Schlösser |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 6 | Sichtprüfung d. Brandschutzlacks, ggf. Ausbesserung |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 7 | Aktualisierung d. Prüfplakette u. Kennzeichnung |  |  |  | X |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | Vakuumpumpen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | Funktions- und Sichtkontrolle der Pumpe |  |  |  | X |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 2 | Funktions- und Sichtkontrolle der Ventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 3 | Kalibrierung des Sensors |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | Gaswarn-, Gasmangel-, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | Elektr. Funktionsprüfung der Gesamtanlage |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 2 | Prüfung d. opt. und akkustischen Signalgeber |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 3 | Elektr. Widerstandsprüfung d. Mess- und Signaleinschübe |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 4 | Elektr. Widerstandsprüfung d. Signalleitungen d. Lösemittelsensoren |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 5 | Prüfung sämtl. mechan. Quittier- u. Bedienelemente der Zentralgeräte |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 6 | Prüfung d. Energie- und Notstromversorgung |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 7 | Prüfung d. Ansteuerungseinrichtungen in Verb. m. Not-Aus-Tastern inner- u. außerhalb der Zentralgeräte |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 8 | Prüfung der Steuer- und Auslöseaggregate |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 9 | Prüfung d. Nullpunkteinstellung d. Lösemittelsensoren |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 0 | Funktions- und Empfindlichkeitsprüfung d. Lösemittelsensoren |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 1 | Kalibrierung u. Überprüfung d. Grenz- u. Schwellenwerte d. Lösemittelsensoren m. entspr. Prüfgas |  |  |  | X |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 2 | ggf. Nachkalibrierung d. Gassensoren (unter Berücksichtigung d. gasartspezif. Werte, sowie d. x Richtlinien nach BG Chemie, DVGW und UVV-Gase) |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1. Druckstufe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | Prüfung u. ggf. Austausch sämtl. Mechanisch beanspruchter Dichtungen u. lösbaren Verbindungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 2 | Funktionsprüfung d. Absperr- u. Spüleinrichtungen (mit Originalmedien) |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 3 | Funktionsprüfung d. Druckminderaggregate (mit Originalmedien) |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 4 | Funktionsprüfung d. opt. Anzeigeelemente (mit Originalmedien) |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 5 | Manometrische Druck- und Leckprüfung d. entspr. Druckminderstation |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 6 | Äußere Reinigung |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 7 | ggf. Aktualisierung d. Medienkennzeichnung u. Bedienungsanleitungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 2. Druckstufe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 1 | Prüfung d. Gasentnahmeeinrichtungen (Möbeleinbau- bzw. Wandaufbauversion) auf Unversehrtheit u. Befestigung |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 2 | Funktionsprüfung d. Absperr- und Dosierventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 3 | Funktionsprüfung d. Druckminderer und Arbeitsdruckmanometer |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 4 | Manometrische Druck- und Dichtigkeitsprüfung |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 5 | Äußere Reinigung |  |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 6 | ggf. Aktualisierung d. Medienkennzeichnung u. Bedienungsanleitungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | Bereichsabsperr- und Regelarmaturen |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 1 | Funktionsprüfung der Bereichsabsperrventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 2 | Funktionsprüfung nachgeschalteter elektrisch- bzw. pneumatisch betätigter Ventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 3 | Innere und äußere Dichtigkeitsprüfung sämtlicher Ventile |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 4 | Prüfung auf Unversehrtheit und Befestigung |  |  |  | X |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 5 | Äußere Reinigung u. ggf. Aktualisierung d. Medienkennzeichnung |  |  |  | X |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 0 | Rohrleitungssystem |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 1 | Manometrische Druckprüfung des gesamten Rohrleitungsnetzes |  |  |  | X |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 2 | Prüfung auf Befestigung und Unversehrtheit |  |  |  | X |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 3 | ggf. Aktualisierung der DIN-gerechten Medienkennzeichnung |  |  |  | X |  |  |  |